RHP100型光纤陀螺开孔定位仪

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 自寻北 |  | 精度：≤1°,寻北时间3分钟 |
| 航向保持角 |  | 范围：0°～360°；精度：≤0.5°(1σ，1h) |
| 俯仰角 |  | 范围：-90°～+90°；精度：≤0.05°(1σ) |
| 横滚角 |  | 范围：-180°～+180°；精度：≤0.05°(1σ) |
| 陀螺 | 测量范围 | -400°/s～+400°/s |
|  | 零偏 | ≤0.2/h |
|  | 偏值稳定性 | ≤0.2°/h |
|  | 偏值重复性 | ≤0.2°/h |
| 加速度计 | 范围 | ±2g |
|  | 零偏 | ≤±0.5mg |
|  | 偏值稳定性 | ≤0.5mg |
|  | 偏值重复性 | ≤0.5mg |
| 输出接口 |  | RS232，可选RS422 |
| 输出数据刷新率 |  | 200Hz |
| 电源供电 |  | 直流9V～36V，常温系统功耗≤15W， 高低温最大功耗≤18W |
| 外形尺寸 |  | 146 mm×98 mm ×75 mm |
| 连接器 |  | 系统对外连接器为J30J_15ZKW_J连接器 |